Утверждаю:

Глава муниципального

образования город Саяногорск

_____________ Л.М.Быков

«____»__________2017 г.

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений по  материалам оценки воздействия на окружающую среду  при реализации планируемой хозяйственной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе,  в составе проектной документации  объекта  «Консервация гидротехнического сооружения карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод», расположенного на территории промплощадки     АО «РУСАЛ Саяногорск», в 12 км. от города Саяногорска.

г. Саяногорск 								    25 октября 2017 г.

По заявлению АО «РУСАЛ Саяногорск», далее именуемого «Заказчик», и в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 26.07.2017г. № 631 (с измен. и доп. № 696 от 15.08.2017г.) проведены общественные обсуждения  (в форме общественных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду   (далее ОВОС) в составе проектной документации (технического задания на проведение ОВОС, предварительного раздела ОВОС, резюме нетехнического характера) намечаемого строительства объекта «Консервация гидротехнического сооружения карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск».

Заказчиком проведения общественных обсуждений является АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск, территория промплощадки).

Исполнитель ОВОС:  АО «СибВАМИ» (г.Красноярск).

Постановление и объявления о проведении общественных обсуждений опубликованы в еженедельных газетах «Саянские ведомости», «Российская газета», «Хакасия»,  на официальном сайте муниципального образования г. Саяногорск в сети «Интернет» -   http://www.sayan–adm.ru, на официальном сайте  АО «СибВАМИ» - http://sibvami.ru .

Материалы и документация оценки воздействия на окружающую среду  намечаемой деятельности были размещены для ознакомления с 27.07. 2017 г. по 24.10. 2017 г. по адресам и в сети «Интернет»:

- В информационном центре  АО «РУСАЛ Саяногорск»  (г. Саяногорск, территория промплощадки, заводоуправление);

- МБУК «Саяногорская ЦБС», Центр общественного доступа (г. Саяногорск. Ленинградский микрорайон, здание № 21в;

- Отдел экологии и охраны труда Администрации муниципального образования г. Саяногорск (г. Саяногорск, Советский микрорайон, здание №1, кабинет № 105);

- На официальном сайте муниципального образования г. Саяногорск;

- На официальном сайте АО «СибВАМИ».

Замечаний и предложений от общественности по обсуждению опубликованных и размещенных материалов ОВОС в составе проектной документации  «Консервация гидротехнического сооружения карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск» не поступило. Предмет разногласий между общественностью и заказчиком  не выявлено.

В общественных обсуждениях приняли участие 19 человек, в том числе:

Рабочая группа в составе:

| Председатель | заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству – Борисов С.А.; |
| --- | --- |
| Секретарь | главный специалист отдела экологии и охраны труда Администрации муниципального образования г. Саяногорск – Макарова Л.К.; |
| Члены: | начальник отдела экологии и охраны труда Администрации муниципального образования г. Саяногорск - Никитина А.В.; главный энергетик АО «РУСАЛ Саяногорск» - Лосоногов А.В.; начальник отдела экологии АО «РУСАЛ Саяногорск» - Ярусов К.В.; Контролер энергосбыта АО «РУСАЛ Саяногорск – Федоров А.А. Представители АО «СибВАМИ»: Директор гидротехнического департамента АО «СибВАМИ» - Чупин Г.А. |

Представители организаций муниципального образования г. Саяногорск:

АО «РУСАЛ Саяногорск»                                  Солопов О.Г., слесарь- ремонтник;              						                   Граблина Л.И., диспетчер;

Гарипов С.Р., мастер;

Халезина Е.А., мастер;

Кошилева Ю.Н., делопроизводитель;

Халилов Н.Н., менеджер;

Платонов А.Н., начальник энергоцеха;

Червоткин А.В., мастер.

ППО «РУСАЛ Саяногорск» ГМПР                     Воронин В.В., представитель профкома;

Анищенко В.Г., председатель профкома;

ООО «РН ВАНКОР»                                           Шутов Е.А., мастер

Представители Совета депутатов:

Совет депутатов  МО г.Саяногорск                   Молодняков Е.И., депутат.

В ходе общественных обсуждений выступили:

- Борисов С.А., заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск. Приветственное слово:

«Сегодня, 25 октября 2017г. проводятся общественные обсуждения (в форме  общественных слушаний) на основании заявления заказчика АО «РУСАЛ Саяногорск» по вопросу обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)  в составе проектной документации (технического задания на проведение ОВОС, предварительного раздела ОВОС, резюме нетехнического характера) объекта «Консервация гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск», расположенного по адресу: 655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория промплощадки.

Исполнитель раздела ОВОС АО «СибВАМИ» (г.Красноярск) выполнил оценку воздействия на окружающую среду в составе проектной документации объекта «Консервация гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск» и предоставил материалы ОВОС для общественного обсуждения в соответствии с российскими законодательными требованиями в области экологической оценки.

Общественные обсуждения проводятся, руководствуясь:

- ст.4.9 Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- п.1. ст.9, п.7.2. ст.11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

- ст.3,32,33 Федерального закона «Об охране окружающей среды»;

- Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории муниципального образования г. Саяногорск», утвержденным постановлением Администрации  муниципального образования г. Саяногорск от 11.10.2011 г. № 2033.

Инициатором проведения общественных обсуждений является Глава муниципального образования г. Саяногорск.

Сегодня мы собрались, чтобы послушать представителей АО «РУСАЛ Саяногорск»   (заказчика ОВОС) и представителей АО «СибВАМИ» (исполнителя ОВОС), задать им вопросы, получить ответы.

Для организации и проведения общественных обсуждений, на основании постановления Администрации муниципального образования г. Саяногорск № 631 от 26.07.2017г.(с изм. и доп. № 696 от 15.08.2017г.) была создана рабочая группа.

По окончании общественных обсуждений будет составлен протокол, который подпишут члены рабочей группы.

Цель общественных обсуждений – выявление мнений, то есть возможность напрямую пообщаться с инициаторами намечаемой деятельности; задать им вопросы, получить ответы, высказать свои опасения и замечания к проектной документации. 	Обсуждения проводятся для того, чтобы инициаторы деятельности, проектировщики могли учесть ваше мнение, услышать ваши опасения, больше узнать о территории, о ваших интересах, чтобы в разрабатываемой проектной документации учесть все возможные социальные и экологические риски, предусмотреть соответствующую компенсацию, социальные мероприятия.

Основные цели общественных обсуждений:

- заранее проинформировать общественность о намечаемой деятельности;

- предоставить информацию в понятном для нее (нетехническом) формате;

- выявить и учесть общественные интересы;

- организовать возможность предоставления точки зрения;

- обеспечение большей прозрачности и ответственности в принятии решений;

- снижение конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов;

- обеспечить обратную связь.

Ведется диктофонная запись.

В раздаточных материалах есть Программа, Памятка участника, Анкета участника.

Порядок выступлений: сначала будет озвучены доклады, указанные в программе, затем будет предоставлена возможность участникам, подавшим письменные заявки, сделать выступления (3-5 мин.), затем будут озвучены вопросы, поступившие в письменном виде, далее все желающие смогут задать вопросы».

2. Федоров А.А. представитель АО «РУСАЛ Саяногорск», контролер энергосбыта. «Краткая информация о выполненной работе в рамках общественных обсуждений». Доклад:

«В ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой «Консервации гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя», собственником которого является Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», было выполнено информирование и сбор мнений у заинтересованных сторон и общественности.

Процедура информирования и сбора мнений прошла в два этапа:

Первый этап – уведомление о начале оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и ознакомление с проектом технического задания на ОВОС.

Второй этап – обсуждение предварительных материалов ОВОС.

На первом этапе размещены объявления о рассмотрении намерений АО «РУСАЛ Саяногорск» о Консервации гидротехнического сооружения – карты №1 золонакопителя.    Информационные материалы (проект ТЗ), а также журналы учета замечаний и предложений были размещены в информационном центре завода и в городской библиотеке МО г.Саяногорск, а также в электронном виде на официальных сайтах Администрации МО г. Саяногорск и разработчика проектной документации АО «СибВАМИ».

Объявления о намерениях и местах доступности материалов размещены от 15 июня 2017г. в федеральных, региональных и местных средствах массовой информации:

•	Российская газета – Выпуск № 128 от 15 июня 2017г.

•	Газета «Хакасия» – Выпуск №№ 108-109 от 15 июня 2017г.

•	Газета «Саянские ведомости» – Выпуск № 24 от 15 июня 2017г.

Также на этом этапе были направлены информационное письма и материалы (Ходатайство о намерениях и проект ТЗ) в органы власти МО.

Замечаний и комментариев на Первом этапе ОВОС не поступило.

После подготовки материалов ОВОС, начался второй этап информирования, сбора мнений и обсуждения материалов ОВОС.

10.07.2017г.  было направлено Заявление от АО «РУСАЛ Саяногорск» (исх..№ 81-21-81) на имя Главы МО г.Саяногорск об организации проведения общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду с приложением материалов ОВОС:

- Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС);

- Раздел ОВОС (Книга 1. 501.8514Е337.00.00.2.4-ОВОС1, Том 12.5.1);

- Резюме нетехнического характера (Книга 2. 501.8514Е337.00.00.2.4-ОВОС2, Том 12.5.2).

Данные материалы и журналы учета замечаний и предложений  были размещены в информационном центре завода, в городской библиотеке МО г.Саяногорск, в отделе экологии и охраны труда Администрации  МО г. Саяногорск.

В электронном виде на официальных сайтах Администрации МО  г.Саяногорск и разработчика проектной документации АО «СибВАМИ».

Постановлением Администрации МО г.Саяногорск № 631 от 26.07.2017г. была утверждена дата проведения общественных обсуждений – 28 августа 2017г.

Объявления о назначении даты общественных обсуждений с указанием мест и возможности ознакомления населения с материалами оценки воздействия на окружающую среду были размещены в  федеральных, региональных и местных средствах массовой информации:

•	Российская газета – Выпуск № 164 от 27 июля 2017г.

•	Газета «Хакасия» – Выпуск № 138-139 от 27 июля 2017г.

•	Газета «Саянские ведомости» – Выпуск  № 31 от 03 августа 2017г.

В соответствие с п.4.8 приказа Госкомэкологии от 16 мая 2000г. № 372. информация о сроках и месте доступности материалов ОВОС публикуется в СМИ не позднее чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений, в нашем случае публикация объявлений должна была пройти  до 28 июля 2017г.

Так как, публикация в местной газете «Саянские ведомости» прошла с нарушением установленных законодательством сроков, возникли риски получения отрицательного заключения по проектной документации при прохождении государственной экологической экспертизы. О чем было направлено соответствующие уведомление от 11.08.2017г. (исх. № 81-21-91) в Администрацию МО г.Саяногорск, с просьбой о переносе даты общественных обсуждений на 25 октября 2017г.

Постановлением Администрации МО г.Саяногорск № 696 от 15 августа 2017г. общественные обсуждения были перенесены на 25 октября 2017г.

Объявления о переносе даты общественных обсуждений с указанием мест и возможности ознакомления населения с материалами оценки воздействия на окружающую среду размещены от 21 сентября 2017г. в  федеральных, региональных и местных средствах массовой информации:

•	Российская газета – Выпуск № 212 от 21 сентября 2017г.

•	Газета «Хакасия» – Выпуск №№ 178-179 от 21 сентября 2017г.

•	Газета «Саянские ведомости» – Выпуск № 38 от 21 сентября 2017г.

В период с даты размещения материалов и публикаций в СМИ   и по сегодняшний день замечаний и предложений  по материалам ОВОС не поступило.

3. Чупин Г.А., представитель АО «СибВАМИ, директор гидротехнического департамента. «Освещение целей проекта, краткая характеристика планируемой деятельности. Обоснование необходимости консервации карты №1 золонакопителя. Результаты оценки воздействия планируемой деятельности  на окружающую среду». Доклад:

«КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

Цели

- Улучшение экологической обстановки в районе золонакопителя;

- Соблюдение природоохранного законодательства РФ,  в частности Земельного кодекса Российской Федерации ст.13 после вывода объекта из эксплуатации должна быть проведена рекультивация объекта с природоохранной целью, с созданием на участке нарушенных земель устойчивого ландшафта, сопрягающегося с окружающим рельефом, с проведением противоэрозионных мероприятий под посадку растений и деревьев или высев трав; с созданием задернованного пологого холма с возможностью последующего использования участка в различных хозяйственных целях.

Этапы

- Демонтаж сооружений, инженерных коммуникаций и оборудования;

- Технический этап рекультивации (планировочные работы по поверхности золошлаков секций 1, 2 и пруда вторичного отстоя; устройство приямков для сбора поверхностных талых и дождевых вод; отсыпка плодородного грунта).

- Биологический этап рекультивации (посев многолетних трав; внесение минеральных удобрений; уход за посевами трав; полив участков).

Срок выполнения работ по консервации составляет:

- Демонтажные работы - 3 месяца

- Работы по рекультивации  - 4 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

- две секции золонакопителя (емкость 1 и 2 секций, ограждающая и разделительная дамбы с экраном из полиэтиленовой пленки, КИА);

- пруд вторичного отстоя (емкость пруда, ограждающая дамба с экраном из полиэтиленовой пленки);

- сооружения системы гидрозолоудаления (магистральные и разводящие золопроводы с выпусками);

- сооружения системы отвода осветленной воды (водосбросные колодцы с донными и сифонными выпусками, оголовок выпуска пруда вторичного отстоя, самотечные водоводы, приемная емкость, насосная станция осветленной воды, магистральный водовод осветленной воды).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

Карта №1 золонакопителя находится в юго-западной части Республики Хакасия и расположена в 5,0 км от п. Новоенисейка Бейского района, 0,5-0,6 км от площадки завода АО «РУСАЛ Саяногорск» и в 12 км от г. Саяногорска, который расположен в 75 км южнее г. Абакан.

ХАРАКТЕРСТИКА ОБЪЕКТА. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Золонакопитель предназначался для приема продуктов сгорания угля (золы и шлак) теплоэнергетической станции (ТЭС), транспортировавшихся гидравлическим способом, поступавших с центральной котельной ТЭС ООО «Хакасские коммунальные системы» (прежнее название предприятия ООО «Теплоресурс»).  Золонакопитель введен в эксплуатацию в январе 1989 года.

До 2011 года золонакопитель эксплуатировался ООО «Теплоресурс».

В золонакопителе складировано 0,725 млн. м3 золошлакового материала V класса опасности.

Класс гидротехнических сооружений карты №1 золонакопителя - IV.

В основании карты №1 золонакопителя залегают аллювиальные отложения, представленные галечниковым грунтом с песчаным заполнителем до 35 % мощностью 0,2-6,5 м и суглинком тугопластичным, с включением гравия и гальки, вскрытая мощность 0,75-1,25 м.

Максимальная высота ограждающей дамбы секций золонакопителя 10,0 м. Заложение верхового откоса 1:3,5, низового 1:2. Общая площадь секций золонакопителя составляет 145,0 тыс. м2 (14,5 га).

Дамба пруда вторичного отстоя отсыпана  из гравийно-галечникового грунта с песчаным и супесчаным заполнителем. Максимальная высота ограждающей дамбы пруда 4,00 м. Заложение верхового откоса 1:3,5, низового 1:2. Общая площадь пруда вторичного отстоя золонакопителя составляет 45,4 тыс. м² (4,54 га).

В основании секций золонакопителя и пруда вторичного отстоя выполнен противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки.

В каждой секции золонакопителя имеется по два железобетонных шахтных колодца с донными выпусками диаметром 400 мм в пруд осветленной воды. Колодцы затампонировнаны

Каждая секция золонакопителя оснащена двумя сифонными выпусками воды из стальных труб диаметром 300мм, в качестве резервных на случай отказа шахтных водовыпусков. Выпуски не работают

С 2011 г. золонакопитель не эксплуатируется в виду заполнения емкости секций до проектных отметок.

Секция 1 золонакопителя заполнена до отметки 310,50 м, секция 2 – 311,00 м.

По состоянию на 2016-2017 годы золонакопитель осушен. Верховые и низовые откосы, и гребень  дамб заросли многолетними травами. Чаши секций, заполненные золошлаковым материалом, поросли редкой растительностью и при сильном ветре золошлаковый материал сдувается с поверхности секций  золонакопителя, нанося вред окружающей территории.

Для улучшения экологической обстановки руководством  АО «РУСАЛ Саяногорск» принято решение о консервации золонакопителя.

ХАРАКТЕРСТИКА ОБЪЕКТА. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. ЭКОЛОГИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь секций золонакопителя составляет 190,4 тыс. м2 (19,04 га). Целевое назначение земель – размещение отходов  (золы и шлаков) от производства тепловой энергии. Для выполнения консервации и рекультивации дополнительных земель не требуется.

АТМОСФЕРА

Некультивированный отработанный золошлакоотвал (золонакопитель карты №1) является источником поступления в атмосферу  золы вследствие ветровой эрозии его поверхности.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Сброс  загрязненной воды из золонакопителя в поверхностные водные объекты исключен.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Гидроизоляцию карты №1 золонакопителя  обеспечивает противофильтрационный экран в основании карты №1, выполненный:

- из двух слоев полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, уложенной между слоев пергамина толщиной 2,7 мм;

- из полимерной геомембраны толщиной слоя 1,0 мм.

СОСТАВ РАБОТ ПО КОНСЕРВАЦИИ

- Демонтаж технологических трубопроводов.

- Организация сбора поверхностного стока (планировка поверхности).

- Технический этап рекультивации (укладка слоя плодородного грунта).

- Биологический этап рекультивации (внесение удобрений, посев трав).

Консервация и рекультивация выполняются для исключения негативного влияния золонакопителя на окружающую среду.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАЦИИ

|  | ДО РЕКУЛЬТИВАЦИИ | ПОСЛЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ |
| --- | --- | --- |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Целевое назначение земель – размещение отходов (золы и шлаков) от производства тепловой энергии. | Земли с устойчивым ландшафтом, сопрягающимся с окружающим рельефом, с выполненными противоэрозионными мероприятиями. С возможностью последующего использования в различных хозяйственных целях. |
| АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ | Вследствие ветровой эрозии поверхности золоотвала в атмосферу попадает пыль. | В результате укрытия и залужения поверхности, исключается ветровая эрозия источник пыления отсутствует |
| ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ | Сброс загрязненных вод из золонакопителя в поверхностные воды отсутствует | Сброс вод из шламонакопителя в поверхностные воды отсутствует |
| ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ | Фильтрация в подземные воды отсутствует , т.к. гидроизоляцию карты №1 золонакопителя обеспечивает противофильтрационный экран в основании карты | Фильтрация в подземные воды отсутствует |
| ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР | В настоящее время территория карты №1 непригодна для жизни животных и растительных организмов. | В результате проведения рекультивации будет произведено озеленение территории, что приведет к росту растительной биомассы. Нетребовательные к уходу травы защитят от разрушения поверхность карты и позволят придать рекультивируемой территории привлекательный вид. Почвенно-покровные растения сформируют биоресурс экосистемы, способные к рассеиванию семян и созданию условий для расселения представителей фауны и флоры |

МОНИТОРИНГ СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

После выполнения работ по консервации и рекультивации  осуществляется этап мониторинга, включающий:

- мониторинг состояния растительного и почвенного покровов;

- подсев трав на участках с низкой всхожестью или с отсутствием всходов;

- внесение минеральной подкормки весной или осенью.

ИТОГИ

В результате консервации и рекультивации золонакопителя:

- По сравнению с существующим положением снижается воздействие на окружающую среду за счет снижения пыления и исключения сброса воды из карты №1 золонакопителя в подземные и поверхностные воды

- Надежность и безопасность сооружений для окружающей среды обеспечивается соблюдением технологических норм проектирования и строительства, с прохождением государственной экологической экспертизы

- Все работы по консервации и рекультивации   выполняются под контролем государственных надзорных органов

Вопросы участников общественных обсуждений:

4. Анищенко В.Г. Вопрос:

«Имеется ли опыт работы в компании по проектированию консервации и рекультивации  золонакопителя?

Ответ директора  ГТД  АО «СибВАМИ»  Чупина Г.А.:

«Да, в компании такой опыт проектирования имеется».

5. Анищенко В.Г. Вопрос:

«Какой толщины предусмотрен плодородный слой грунта при выполнении работ технического этапа рекультивации, чтобы все прижилось?  Болота не будет?»

Ответ директора  ГТД АО «СибВАМИ» Чупина Г.А.:

«Планировка будет выполнена толщиной 0,5м. Болота не получится. У нас по данной территории среднемноголетнее количество осадков – 500 мм. в год, испарение с поверхности суши – 710 мм. в год,  с поверхности воды – 788 мм. в год. Существенное превышение идет».

6.Никитина А.В. Вопрос:

«Я так понимаю предусмотрено два этапа рекультивации – технический и биологический. Меня интересует временной период между этапами. Вы сразу будете их проводить или предусмотрен отстой, время на  естественную усадку? Или она не требуется?»

Ответ  директора  ГТД  АО «СибВАМИ»  Чупина Г.А.:

«Отстой не предусмотрен между этапами рекультивации. Необходимости в отстое нет».

7.Ярусов К.В. Вопрос:

«По земельным ресурсам статус будет меняться?»

Ответ директора  ГТД  АО «СибВАМИ»  Чупина Г.А.:

«Определенно не могу сказать. На текущий момент статус земель не меняется».

8. Борисов С.А. Вопрос:

«Какой срок реализации проекта?».

Ответ  директора ГТД  АО «СибВАМИ»  Чупина Г.А.:

«Срок выполнения работ по консервации и рекультивации золонакопителя согласно календарному графику составляет семь месяцев: три месяца -демонтажные работы, четыре месяца – работы по рекультивации».

9. Борисов С.А. Вопрос:

«Когда предусмотрено начало строительства?».

Ответ главного энергетика  АО «РУСАЛ Саяногорск»  Лосоногова А.В.:

«Начало строительства консервации и рекультивации золонакопителя предусмотрено на 2018 г.».

10. Борисов С.А. Вопрос.

«Какая сметная стоимость проекта?»

Ответ контролера энергосбыта  АО «РУСАЛ Саяногорск» Федорова А.А.:

«Предварительная стоимость реализации проекта около 26 млн.руб.».

11. Макарова Л.К. Вопрос.

«При мониторинге наблюдательные скважины будут действующие?».

Ответ  директора ГТД  АО «СибВАМИ»  Чупина Г.А.:

«При консервации объекта скважины демонтажу не подлежат».

12. Борисов С.А., заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству Заключительное слово:

«Так как вопросов больше не возникает, значит, обсуждения подошли к концу. Пожалуйста, заполненные анкеты сдайте в секретариат.

В течение 10 рабочих дней будет составлен протокол общественных обсуждений, затем он будет подписан Главой муниципального образования г. Саяногорск и опубликован в средствах массовой информации. Протокол общественных обсуждений войдет в состав проектной документации и будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации (технического задания на проведение ОВОС, предварительного раздела ОВОС, резюме нетехнического характера) объекта «Консервация гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск» состоялись, назначены и проведены в соответствии с действующим законодательством и объявляю закрытыми.

Всем большое спасибо за участие в общественных обсуждениях».

По окончании общественных обсуждений поступило 12 анкет без замечаний.

Изучив материалы общественных обсуждений, рабочая группа считает, что:

1. Оценка воздействия консервации гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя на окружающую среду выполнена в полном объёме и позволяет проводить дальнейшие работы.

РЕШЕНИЕ

Одобрить проект «Консервация гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод» АО «РУСАЛ Саяногорск на территории муниципального образования г.Саяногорск.

Приложение: копии листов регистрации - 2л., копии анкет -  12шт.

| Председатель рабочей группы | Борисов С.А. |
| --- | --- |
| Секретарь рабочей группы | Макарова Л.К. |
| Члены рабочей группы: | Никитина А.В. Лосоногов А.В. Ярусов К.В. Федоров А.А. |