| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Республика Хакасия в составе Российской Федерации Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город Администрация муниципального образования город Саяногорск 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр, 1. т.2-02-00, факс 2-16-01 kancelyariya@sng.khakasnet.ru Исх.№ __ от ______ 2012г. |  |
| --- | --- |

20 февраля 2013г.							                       г.Саяногорск

АКТ

результатов работы рабочей группы по установлению

правильности начисления платы

за жилищно-коммунальные услуги гражданам.

Местонахождение МКД : РХ, город Саяногорск, Ленинградский м-н, № 47.

В целях предоставления гражданам информации о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг Рабочей группой по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам(далее по тексту — Рабочая группа), созданной на основании постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 42 от 23.01.2013г.(с изменениями от 30.01.2013г.), проведен осмотр многоквартирного дома (МКД), запрошена техническая документация по дому, а также документы и пояснения по начислению платы собственникам помещений МКД от управляющей и ресурсоснабжающих организаций. Рабочая группа проводила работу по МКД в период с 24.01.2013г. по 20 февраля 2013г. Информация запрашивалась и анализировалась за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

Запрошенная членами Рабочей группы информация предоставлена управляющей компанией разрозненно, в произвольной форме, что затруднило её анализ. В целях проверки исходных данных, использованных управляющей компанией при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) Рабочей группой запрошена и получена встречная информация от ресурсоснабжающих организаций - ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», Саяногорского расчетно-кассового центра, как представителя ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» и ОАО «Хакасэнергосбыт». Анализ начисления сделан с учетом начисления по квартирам, месяцам года, а также с учетом изменения тарифов и правил предоставления коммунальных услуг, произошедших в течение 2012 года.  В результате работы установлено следующее:

    - Информация, запрошенная в ходе проверки частично совпадает с информацией, включенной в Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.) и обязательной для представления неограниченному кругу лиц, а также для публикации на сайте в сети Интернет и в официальном печатном издании муниципального образования г.Саяногорск — газете «Саянские ведомости». В нарушение требований указанного нормативного документа информация о предоставляемых жителям МКД жилищных и коммунальных услугах, их объемах, стоимости и размерах платежей, не опубликована в установленном порядке.

2. Общая информация :

Дата постройки дома – 1989-90 гг.

Площадь МКД

|  | По данным управляющей компании | По данным ресурсоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Общая Полезная Жил.пом-я Нежил.пом-я лес.кл, тамбуры, щитовые | 13 715.04 12 187,94, 12 135,54/12129,9 52,4 1 516,8 10,3 | 13 715.0 12 187,9 12 135,5 52,40 - - |

Количество помещений МКД :

| всего | жилых | нежилых | с ИПУ | без ИПУ | «нулевых» | «нулевых» без ИПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 215 | 1 | 187 | 29 | 5 | 4 |

Наличие отдельностоящих зданий и сооружений, запитанных от сетей МКД — здание Аптеки № 5, здание магазина «Маеста».

Способ управления МКД — управление управляющей компанией, что подтверждается Протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений МКД без номера от 02.11.2011г.(далее по тексту — Протокол от 02.11.2011г.)

Управляющая организация — ООО «Жилищный трест г.Саяногорска», начиная с 01.11.2011г. (Протокол от 02.11.2011г.). Согласно пояснений специалистов управляющая компания приступила к обслуживанию МКД 01.12.2011г.

Наличие договора управления МКД, дату его заключения и срок действия, а также количество собственников, подписавших договор управления МКД установить не удалось. Согласно пояснений работников управляющей компании указанные документы изъяты ОВД СГО УФСБРФ по РХ. Предоставлена копия Акта приема-передачи от 20.12.2012г., где в пунктах 61-68 указано о получении «подшивок документальных материалов, в которых содержатся договоры управления многоквартирными домами», тома с 1 по 8».

На дату начала проверки Совет МКД не создан. Собрание о создании Совета МКД намечено на февраль-март 2013г.

Согласно пояснений УК задолженность собственников по состоянию на 01.12.2012г. по всем ЖКУ — 1 223 787, 44 руб., по состоянию на 31.12.2012г. - 1 815 349,21 руб. Среднемесячное начисление платы за ЖКУ в 2012 году по дому составило — 671 465,62 рублей. То есть, жители дома имеют задолженность равную трем месячным начислениям.

3. С участием собственников помещений МКД проведен осмотр подвальных помещений дома и составлен Акт обследования технического состояния инженерных систем ГВС, ХВС, отопления и канализации и снятия показаний общедомовых приборов учета от 24.01.2013г.

На дату обследования установлено следующее:

Дом состоит из двух отдельно стоящих зданий (2-х частей). Освещение  на момент проверки в рабочем состоянии только на тепловых узлах. Слуховых окон 32, из них не  имеют ставень для закрывания и решеток - 7, имеют ставни, но на момент проверки не закрыты - 9. Температура в подвале обеих частей дома 200С.

1- ая часть дома (с1-го по 4-ый подъезды) : установлено четыре общедомовых прибора учета тепловой энергии ТЭМ-104. Приборы в рабочем состоянии показания приборов на момент проверки:

| Узел №1 | Узел №2 |
| --- | --- |
| Q = 1356,556 Гкал V1 = 49798,4 м3 V2 = 42919,2 м3 G1 = 3,79 т/ час G2 = 3,56 т/час T1 = 90 0 С T2 = 640 С Наработка прибора 24198 час Счетчики ГВС 1-не исправен | Q = 837,5 Гкал V1 = 37064,4 м3 V2 = 33595,9 м3 G1 = 2,67 т/ час G2 = 2,65 т/час T1 = 90 0 С T2 = 670 С Наработка прибора 24123 час Счетчики ГВС исправны |
| Узел №3 | Узел №4 |
| Q = 1494,4 Гкал V1 = 47181,1 м3 V2 = 40255,3 м3 G1 = 3,34 т/ час G2 = 2,96 т/час T1 = 90 0 С T2 = 610 С Наработка прибора 24205 час Счетчики ГВС исправны | Q 9840 Гкал V1 = 43915,1 м3 V2 = 42565,2 м3 G1 = 2,85 т/ час G2 = 2,83 т/час T1 = 90 0 С T2 = 650 С Наработка прибора 23601 час Счетчики ГВС исправны |

Счетчик ХВС исправлен- показания  28721 м3.

2- ая часть дома (с 5-ого по 8-ой подъезды) : установлен один общедомовой прибор учета тепловой ТЭМ-104.

Q = 2620 Гкал

V1 = 90345,7 м3

V2 = 81124,9 м3

G1 = 12,76 т/ час

G2 = 11,74 т/час

T1 = 90,7 0 С

T2  = 61,50 С

Наработка прибора 10389 час

Счетчики ГВС исправен

В второй части дома ремонт трубопроводов не произведен, трубопроводы не заизолированы. Износ трубопроводов  50%. Выявлены 4 капельные течи и один свищ, утечка из которого составила 1 литр за 2 минуты. /расчетно это 720 литров в сутки или 21,6 м3 горячей воды за месяц, что в денежном выражении составит 25 672,12 руб./

Показания электросчетчиков №04490435-16311,1квт/час; №04490580-21169,68квт/час;  № 4490416-5276,90 квт/час, №04490346-913,04 квт/час.

Прочих потребителей на доме два.

Аптека № 5 – установлен прибор учета тепловой энергии, сняты  показания прибора учета:

Q = 66,9 Гкал

V = 2844,9 м3

G = 1,65 т/ час

T1 = 81 0 С

T2  = 56 0 С

Наработка прибора 1825 час

Счетчики ГВС исправен- 544,8 м3

Счетчик ХВС исправен- 1550,5 м3

На магазине «Маеста» установлен счетчик учета ХВС -57,74 м3.

Анализ технического состояния и показателей приборов учета позволяет сделать следующие выводы:

1) Дом полностью укомплектован общедомовыми приборами учета, что позволяет вести начисление платы пользователям только за фактически потребленные внутри дома коммунальные ресурсы.

2) Затраты ресурсоснабжающих организаций (РСО), сложившиеся на магистральных сетях за пределами МКД, к оплате собственникам не предъявлялись. Взаиморасчеты между РСО и управляющей компанией проводятся по показаниям приборов учета.

3) Потери ГВС и ХВС на общедомовых сетях в виде течей и свищей приводят к начислению жителям дополнительной платы на общедомовые нужды (ОДН).

4) Начисление платы за горячее водоснабжение, согласно пояснений специалистов Саяногорского расчетно-кассового центра» ведется расчетным способом по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии(тепломера). Общедомовой прибор учета ГВС используется при настройке тепломера, а также для сравнительного анализа показаний приборов учета (контроль за расчетными показателями).

5) Допустимая погрешность приборов учета установлена их техническими паспортами и в среднем составляет 1,5-2 % на каждый. По узлу это дает — 4-5%. Поверочный срок приборов в среднем 4 года. Установка, снятие приборов учета, их первичный и повторный ввод в эксплуатацию регламентирован техническими правилами.

В течение 2012 года общедомовые приборы учета из эксплуатации не выводились, срок их поверки не истек.

    - Рабочей группой проведен анализ заявок, поданых в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Жилищный трест г.Саяногорска». Всего за 2012 год подано 205 заявок. Из них касающиеся общих проблем по МКД или для ряда квартир : 9 — ржавая вода, 4 — отсутствие отопления в подъезде, 26 - «парит» подвал или аварийная ситуация в подвале.

102 заявки — холодно в квартире, холодные стояки в отдельных комнатах или полотенцесушители. В качестве меры по устранению в большинстве случаев указан «запуск отопления». Согласно пояснений специалистов эта процедура заключается в сливании определенной части воды из стояка отопления в систему канализации до начала циркулирования воды.

Остальные заявки касаются неполадок внутри квартир (сорвало кран, потекла батарея и т.д.).

Количество заявок граждан и их распределение по видам работ свидетельствует о плохом техническом состоянии МКД. Однако, решений о проведении капитального ремонта общего имущества МКД в период управления домом ООО «Жилищный трест г.Саяногорск»  собственники помещений МКД не принимали. Перечень работ по капитальному ремонту и тариф не утверждали. Денежные средства на цели капитального ремонта в управляющую компанию не перечисляли.

5. Согласно Протокола от 02.11.2011г. Собственниками утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД — 14,90 руб. (управление — 2,60 руб., содержание — 9,71 руб., текущий ремонт — 2,59 руб.) и вывоз ТБО — 247,48 руб.

Всего по МКД за год начислено  на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 2 179 203,67 руб., выполнено 2 183 605,07 руб., оплачено собственниками - 1 992 654,67 руб.(91,44 % ).

Утвержденный Протоколом от 02.11.2011г. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2012 год частично совпадает со сведениями по Объему выполненных работ по текущему ремонту, предоставленному УК. Изменения произошли в связи с необходимостью выполнения аварийных работ : увеличение метража ремонта ж/б кровли, замена труб в подвале (д40, д50, д89), увеличение метража замены труб в жилых помещениях (более чем в два раза), установка малых архитектурных форм (МАФ) при благоустройстве двора. Дополнительно произведено утепление тамбуров подъездов. Исключены или уменьшены объемы по ряду позиций текущего ремонта конструктивных элементов дома (смена поручней, штапиков, створок оконных переплетов и т. д.). Факт выполнения работ не проверялся, так как это не входило в задачи Рабочей группы.

На текущий ремонт общего имущества МКД в 2012 году запланировано потратить 378 801,18 руб. Согласно сведений, предоставленных УК, потрачено на 4 401,39 руб. больше. Следовательно, управляющая компания, в пределах определенных при заключении договора управления, выполнила принятые на себя обязательства, несмотря на имеющуюся задолженность собственников по оплате ЖКУ.

6. В Договоре № 03/12 от 21.12.11г. с МУП «Фармация-аптека № 5» необоснованно указан более низкий тариф на содержание и текущий ремонт 12,63 руб. нежилого помещения, расположенного в МКД. Счета выставлены по заниженному тарифу. Сведений об оплате не представлено.

Предоставлена копия Соглашения № 1 от 05.10.12г. по оплате пользователем нежилого помещения  общедомовых нужд. Данное соглашение не подписано руководителем МУП «Фармация-аптека № 5». Сведений об оплате не представлено.

Из этого сделан вывод, что плата за содержание и текущий ремонт с собственника нежилого помещения начислена не в полном объеме. Начисление и взимание платы за ОДН с собственника нежилого помещения не производились

7. С участием собственников помещений МКД проведен обход квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета, составлен Акт от 25.01.2013г. Установлено следующее :

По сведениям Управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорск» в многоквартирном доме по адресу Ленинградский мкр., д.47 всего 29 квартир которые не оборудованы индивидуальными приборами учета, что составляет 13% от всего числа квартир МКД (от 215).

Жильцы четырех квартир не открыли дверь членам рабочей группы. Проживающие на одной с ними площадке соседи также уклонились от предоставления информации о количестве граждан, фактически проживающих в данных квартирах (13% от 29 обследуемых квартир).

По остальным 25 квартирам получена следующая информация:

- 5 квартир сдаются в аренду, всего зарегистрировано в данных квартирах 6 человек фактически проживают 17 человек, незарегистрированными проживает 11 человек:

- 2 квартиры проживают собственники, но зарегистрирован 1 человек, а фактически проживает 4 человека, незарегистрированными проживает 3 человека. По остальным квартирам превышения числа фактически проживающих граждан над числом зарегистрированных не установлено.

Таким образом, в ходе проверки выявлено, что в данном доме незарегистрированными проживают 14 человек.

Если принять в расчет постоянное проживание всех выявленных граждан в течении одного года, расчетно расход коммунальных ресурсов, которые распределили на всех жителей  дома будет следующий :

- Холодная вода 14 * 12 мес. * 5,471(норматив) = 919,13 м3 (или 65,7 м3 на 1 чел. за 1 год)

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 14 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 11,48= 5 275,8 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 14 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 12,86= 5 910 руб.

ИТОГО: 11 185,8 руб.

- Горячая вода 14*12 мес * 3,733 = 627,14 м3 (или 44,8 м3 на 1 чел. за 1 год)

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 14 чел.* 3,733 (норматив) * 6 месяцев * 86,95= 27 265,09 руб.

с 01.07.12г. по 01.09.12г. 14 чел.* 3,733 (норматив) * 2 месяцев * 94,75= 9 903,65 руб.

с 01.09.12г. по 31.12.12г. 14 чел.* 3,733 (норматив) * 4 месяцев * 97,42= 20 365,46 руб.

ИТОГО: 57 534,2 руб.

- Водоотведение 14 * 12 * 9,204 = 1 546,27 м3 (или 110,4 м3 на 1 чел. за 1 год)

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 14 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 12,72= 9 834,29 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 14 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 14,24= 11 009,46 руб.

ИТОГО: 20 843,75 руб.

Всего при проживании в квартирах без ИПУ 14 незарегистрированных граждан  ежемесячно окажутся включенным в общедомовые нужды 76,6 м3 холодной воды, 52,26 м3 горячей воды и 128,86 м3 канализационных стоков.

УБЫТКИ СОБСТВЕННИКОВ МКД ЗА ГОД на 14 человек СОСТАВЯТ 89 563,75 руб. (или на 1  незарегистрированного человека  6 397,40 руб. в год).

8. 	Дифференцированные по материалу стен и году постройки нормативы на отопление, утверждены Приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 30.12.2010г. №525-п «Об утверждении нормативов отопления для муниципального образования город Саяногорск» действуют до 01.01.2014 года и составляют для домов, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск :

| № п/п | Группа домов | Норматив, Гкал на 1 кв. м в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичные дома |  |
| 1.1 | 1-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0298 |
| 1.2 | 2-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0280 |
| 1.3 | 3 - 4-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0188 |
| 1.4 | 5 - 9-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0157 |
| 1.5 | 1-этажные, после 1999 года постройки | 0,0121 |
| 1.6 | 2-этажные, после 1999 года постройки | 0,0098 |
| 1.7 | 5-этажные, после 1999 года постройки | 0,0118 |
| 1.8 | 6-этажные, после 1999 года постройки | 0,0110 |
| 1.9 | 9-этажные, после 1999 года постройки | 0,0091 |
| 2 | Панельные дома |  |
| 2.1 | 1-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0298 |
| 2.2 | 2-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0279 |
| 2.3 | 5 - 9-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0167 |
| 2.4 | 2-этажные, после 1999 года постройки | 0,0118 |
| 2.5 | 5-этажные, после 1999 года постройки | 0,0124 |
| 2.6 | 6-этажные, после 1999 года постройки | 0,0097 |
| 2.7 | 9-этажные, после 1999 года постройки | 0,0122 |
| 3 | Деревянные дома |  |
| 3.1 | 1-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0298 |
| 3.2 | 2-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0304 |
| 3.3 | 1-этажные, после 1999 года постройки | 0,0128 |
| 3.4 | 2-этажные, после 1999 года постройки | 0,0110 |
| 4 | Шлакоблочные дома |  |
| 4.1 | 1-этажные, до 1999 года постройки включительно | 0,0298 |
| 4.2 | 1-этажные, после 1999 года постройки | 0,0128 |

Для дома № 47 Ленинградского м-на г.Саяногорска действует норматив на отопление 0,0167  Гкал/м2.

9. Коммунальные услуги :

Исходя из предоставленной информации проанализирована правильность расчета, произведенная  управляющей компанией.

Экономическим отделом КЖКХиТ г. Саяногорска на основании предоставленных данных был сделан встречный расчет корректировки за отопление, а так же выставленных к оплате сумм на общедомовые нужды.

9.1.Отопление:

Норматив на отопление утвержден Приказом государственного комитета по тарифам и энергетике РХ от 30.12.2010г. №525-п. Для домов данного типа он составляет 0,0167 Гкал/м2.

Тарифы на тепловую энергию утверждены Приказом Госкомитарифэнерго РХ от 27.12.11 2011 года №286-т и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 1297,69 руб/Гкал. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 1379,37 руб/Гкал. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 1422,56 руб/Гкал. с НДС

Расчет размера корректировки за отопление по каждой квартире производился в соответствии с пп. 3 пункта 2 приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 307 от 23.05.2006г.  по формуле № 8 :

Объем выставленных по отоплению дома счетов РСО (х) (площадь жилого (нежилого) помещения (:) общую полезную площадь жилого дома) (–) объем выставленных счетов за услуги отопления по данному помещению за прошедший год.

По данным ООО «Жилищный трест г. Саяногорска»

Всего за 2012 год по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 3791789,29 рублей. Населению были выставлены счета на сумму 3 287 167,41 рублей. Сумма выставленной населению корректировки – 504 648,5 рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу отопления в 2012 году была выставлена сумма в размере 3791815,91 рублей, что превышает выставленную сумму ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 26,26 рублей. Такое превышение является допустимым в пределах округления до 2-х знаков.

По расчету КЖКХиТ г. Саяногорска

Объем выставленных счетов ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» принимаем за реальный, обоснованный показаниями общедомовых приборов учета.

Населению должно было быть выставлено за услуги отопления 3 288 552,08 рублей. Расчет производился исходя из данных о площадях квартир, представленных ООО «Жилищный трест г. Саяногорск» и норматива на отопление, который составляет для данного доме 0,0167 Гкал/м2.

Этот показатель практически совпадает с данными УК, за исключением квартир № 48 и 64. Разница между начислением УК и расчетным значением Комитета составляет 1540,76 (недоначислили) и 33,8 (начислили больше) рублей соответственно. По все остальным квартирам разница составляет примерно 1-5 рублей, что вполне закономерно при округлении до 2-х знаков.

Таким образом, расчетная сумма корректировки, исходя из снятых в декабре 2012 года показаний общедомовых приборов учета, должна составить 503249,45 рублей.  Разница в выставленных суммах корректировки между данными управляющей компании и расчетами Комитета незначительны, однако по 2-м квартирам составляют 1540,34 рубля и 33,78 рублей. Необходимо отметить, что при суммировании всех выставленных счетов УК (выставлено населению за год и корректировка) данные совпадают с данными Комитета. Без учета ошибки, указанной в п.10 настоящего Акта, начисление платы за отопление и корректировки произведено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.2. Холодное водоснабжение

Полномочиями по утверждению всех нормативов на коммунальные услуги начиная с 2010 года наделены органы государственной власти субъектов РФ. Но, учитывая, что  до начала 2012 года указанными органами нормативы не были утверждены, то применялись нормативы ранее утвержденные  Постановлением администрации г.Саяногорска от 26.11.2006г. № 1926 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». Для дома № 47 Ленинградского микрорайона норматив на холодное водоснабжение  составляет 5,471 м3 на человека в месяц, как для полного вида благоустройства.

Тарифы на холодную воду утверждены Приказами Госкомтарифэнерго РХ приказ от 16.04.2012г. № 43-к, приказ от 21.11.2011г. №180-к и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –11,48 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

Расчет объема холодной воды на общедомовые нужды для отдельной квартиры производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем холодной воды, выставленный РСО (–) Объем холодной воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:)общую полезную площадь) (х) действующий тариф.

По данным ООО «Жилищный трест г. Саяногорска»

Распределение объемов коммунальных услуг на общедомовые нужды производятся начиная с сентября 2012 года.

Объем выставленных счетов ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», объем выставленных счетов населению принимаем за реальный.

Всего за сентябрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 18836,04 рублей или 1467,7 м3.

Населению были предъявлено 1768,79 м3 на сумму 22746,64 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 853,36 м3 или 10973,94 рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в сентябре 2012 году была выставлена сумма в размере 33720,58 рублей или 2622,15 м3. Это больше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 14 884,54 рубля или в пределах 16-20 рублей с квартиры.

В октябре ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» начислений на общедомовые нужды не производило, хотя объем выставленных счетов РСО составил 1702,8 м3 (21898,01 рублей), а населению были выставлены счета на 1445,88 м3 (18594,1 рублей). Сумма к распределению должна составить 3 303,91 рублей (256,9 м3).

Всего за ноябрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 27327,5 рублей или 2125,0 м3. Населению было предъявлено 1511,66 м3 на сумму 19440,0 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 191,14 м3 или 2457,98  рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в ноябре 2012 году была выставлена сумма в размере 21897,98 рублей или 1702,8 м3, что меньше 5429,52 рубля.

Всего за декабрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 34300,2 рубля или 2667,2 м3. Населению были предъявлено 1351,64 м3 на сумму 17382,1 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 949,96 м3 или 12216,69 рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в декабре 2012 году была выставлена сумма в размере 29598,79 рублей или 2301,6 м3, что меньше на 4701,41 рубль.

В целом за период сентябрь-декабрь (применение одной системы начислений на общедомовые нужды) ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 102361,75 рублей (7959,7 м3), населению предъявлено счетов на сумму 103811,45 рублей или 8072,44 м3, из них на общедомовые нужды - 1994,47 м3 или 25648,61 рубль.

Таким образом, населению выставлено на 112,74 м3 (1 449,7 рублей) больше, чем выставили РСО.

По расчету КЖКХиТ

В сентябре УК должна была уменьшить выставленные счета населению на 304,06 м3 (3909,88 рублей), а не производить начисление расходов на общедомовые нужды. В среднем по квартирам уменьшение должно было составить16-20 рублей. Разница между объемами начислений на общедомовые нужды между УК и расчетами КЖКХиТ г.Саяногорска составили около 60-80 рублей с квартиры.

В октябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 3303,63 рубля (256,9 м3). Этого сделано не было. В среднем по квартирам общедомовые нужды должны были составить 13-17 рублей.

В ноябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 7884,88 рублей (613,34 м3). Объем начислений УК был меньше в среднем на 11-14 рублей с квартиры.

В декабре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 16919,86 рублей (1315,7 м3). Объем начислений УК был меньше в среднем на 11-14 рублей с квартиры.

С целом за период УК выставила счетов населению на 112,59 м3 (1447,92 рубля) больше, чем должно быть выставлено по расчету КЖКХиТ.

9.3. Горячее водоснабжение

Норматив на горячее водоснабжение, действовавший в 2012 году, также утвержден Постановлением администрации г.Саяногорска от 26.11.2006г. №1926 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». Для дома №47 Ленинградского микрорайона он составляет 3,733 м3 на человека в месяц, как для полного вида благоустройства.

Тариф на горячую воду утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 27.12.2011г. № 289-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –86,95 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 94,75 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 97,42  руб/м3. с НДС.

Расчет объема горячей воды на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем холодной воды, выставленный РСО (–) Объем горячей воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:)общую полезную площадь) (х) действующий тариф.

По данным ООО «Жилищный трест г. Саяногорска»

Распределение объемов коммунальных услуг на общедомовые нужды производятся начиная с сентября 2012 года.

Объем выставленных счетов ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», объем выставленных счетов населению принимаем за реальный.

Всего за сентябрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 78900,46 рублей или 809,9 м3.

Населению были предъявлено 1019,17 м3 на сумму 99287,91 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 127,73  м3 или 12450,34 рубля. Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в сентябре 2012 году была выставлена сумма в размере 111 738,25 рублей или 1146,9 м3, что больше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 32 830,46 рублей 337,0 м3 или около 140 рублей с квартиры.

В октябре ООО «Жилищный трест г.Саяногорска начислений на общедомовые нужды не производила, хотя объем выставленных счетов РСО составил 1072,4 м3 или104473,2 рублей), а населению были выставлены счета на 723,04 м3 (70054,8 рублей). Сумма к распределению должна составить 34 418,1 рубль (349,4 м3).

Всего за ноябрь 2012 года по дому № 47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 110 873,71 рублей или 1138,1 м3. Населению были предъявлено 799,0 м3 на сумму 77837,19 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 265,18 м3 или 25 833,34 рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в ноябре 2012 году была выставлена сумма в размере 103670,53 рублей или 1064,18 м3, что меньше выставленных счетов РСО на 7203,18 рубля.

Всего за декабрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 141 375,9 рублей или 1451,2 м3. Населению были предъявлено 609,42 м3 на сумму 59369,93 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 543,98 м3 или 52 994,94 рубля. Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в декабре 2012 году была выставлена сумма в размере 112 364,87 рублей или 1153,41 м3, что меньше на 29 011,03 рублей суммы выставленных счетов РСО.

В целом за период сентябрь-декабрь (применение одной системы начислений на общедомовые нужды) ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено по этой услуге счетов на общую сумму 435 623,28 рублей (4471,6 м3), населению предъявлено счетов на сумму 408294,65 рублей или 4194,96 м3, из них на общедомовые нужды – 936,89 м3 или 91 287,62 рубля.

Таким образом, согласно документов, предоставленных управляющей компанией, населению выставлено на 276,64 м3 (27328,63 рубля) меньше, чем выставили РСО.

По расчету КЖКХиТ

В сентябре УК должна была уменьшить выставленные счета населению на 209,21 м3 (20381,56 рублей), а не производить начисление расходов на общедомовые нужды. В среднем по квартирам уменьшение должно было составить 80-100 рублей. Разница между объемами начислений на общедомовые нужды между УК и расчетами КЖКХиТ г.Саяногорска составили около 140-160 рублей с квартиры.

В октябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 34418,41 рубля (349,36 м3). Этого сделано не было. В среднем по квартирам общедомовые нужды должны были составить 150-180 рублей.

В ноябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 61265,32 рублей (628,9 м3). Объем начислений УК был меньше на 35432,04 рублей (363,7 м3). В среднем, начисление должно было составить около 250-350 рублей с квартиры.

В декабре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 82005,87 рублей (841,78 м3). Объем начислений УК был меньше на 29011,03 рублей или 297,79 м3.

В целом, за период с сентября по декабрь за горячее водоснабжение УК выставила счетов населению на 276,62 м3 (26940,22 рублей) меньше, чем должно быть по расчету КЖКХиТ.

9.4. Водоотведение.

Норматив на водоотведение, действовавший в 2012 году, также утвержден Постановлением администрации г.Саяногорска от 26.11.2006г. №1926 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». Для дома №47 Ленинградского микрорайона он составляет 9,204 м3 на человека в месяц, как для полного вида благоустройства.

Тариф на водоотведение утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 21.11.2011г. №180-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –12,72 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 14,24 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 14,24  руб/м3. с НДС.

Расчет объема услуги водоотведения на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем сточной жидкости, выставленный РСО (–) Объем сточной жидкости, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь) (х) действующий тариф.

По данным ООО «Жилищный трест г. Саяногорска»

Распределение объемов коммунальных услуг на общедомовые нужды производится начиная с сентября 2012 года.

Объем выставленных счетов ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», объем выставленных счетов населению принимаем за реальный.

Всего за сентябрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 28779,04  рублей или 2021,0 м3.

Населению были предъявлено 2573,54  м3 на сумму 36644,3  рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 836,2 м3 или 11907,3  рубля. Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в сентябре 2012 году была выставлена сумма в размере 48551,6 рублей или 3409,74  м3, что больше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 32 19772,56  рублей 1388,74  м3.

В октябре ООО «Жилищный трест г.Саяногорска начислений на общедомовые нужды не производила, хотя объем выставленных счетов РСО составил 2712,2 м3 (38621,73 рублей), а населению были выставлены счета на 2333,45 м3 (33226,2 рублей). Сумма к распределению должна составить 5395,53 рубль (378,75 м3).

Всего за ноябрь 2012 года по дому № 47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 45277,5 рублей или 3179,6 м3. Населению были предъявлено 2282,5 м3 на сумму 32500 рубля. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 448,06  м3 или 6378,1 рублей. Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в ноябре 2012 году была выставлена сумма в размере 38878,1 рублей или 2730,56  м3, что меньше выставленных счетов РСО на 6399,4 рубля.

Всего за декабрь 2012 года по дому №47 Ленинградского микрорайона ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено счетов на общую сумму 48433,08 рублей или 3401,2 м3. Населению были предъявлено 2052,03 м3 на сумму 29218,7 рублей. Сумма выставленных населению счетов на общедомовые нужды составила 1493,24 м3 или 21262,7 рубля. Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в декабре 2012 году была выставлена сумма в размере 50481,4 рублей или 3545,27 м3, что больше на 2048,31 рублей суммы выставленных счетов РСО.

В целом за период сентябрь-декабрь (применение одной системы начислений на общедомовые нужды) ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» было выставлено по этой услуге счетов на общую сумму 161111,35 рублей (11314 м3), населению предъявлено счетов на сумму 173172 рублей или 12161,91 м3, из них на общедомовые нужды – 2920,39 м3 или 41582,8 рубля.

Таким образом, согласно документов, предоставленных управляющей компанией, населению выставлено на 847,91 м3 (12060,65 рубля) больше, чем выставили РСО.

По расчету КЖКХиТ

В сентябре УК должна была уменьшить выставленные счета населению на 552,54 м3 (7869,95 рублей), а не производить начисление расходов на общедомовые нужды.  Разница между объемами начислений на общедомовые нужды между УК и расчетами КЖКХиТ г.Саяногорска составили 1388,87 м3 или 19777,25руб.

В октябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 5395,53 рубля (387,85 м3). Этого сделано не было.

В ноябре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 12777,5 рублей (897,1 м3). Объем начислений УК был меньше на 6399,4 рублей ( 449,04 м3).

В декабре необходимо было произвести начисление населению расходов воды на общедомовые нужды на сумму 12214,38 рублей (1349,17 м3). Объем начислений УК был больше на 2048,2 рублей или 144,07 м3.

В целом, за период с сентября по декабрь за водоотведение УК выставила счетов населению на 847,87 м3 (12069,92 рублей) больше, чем должно быть по расчету КЖКХиТ.

    - В ходе проверки установлено, что Саяногорским расчетно-кассовым центром, как представителем ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», в течение всего 2012 года при выставлении управляющей компании счетов на оплату за отопление и горячее водоснабжение из общего объема показаний приборов учета дома не вычитался расход тепловой энергии, затраченный на здание Аптеки № 5. То есть, собственникам дома повторно предъявлена к оплате сумма за отопление и горячее водоснабжение, начисленная Аптеке № 5 по её приборам учета. Это установлено в январе 2013 года и не было учтено при корректировке платы за отопление. Причиной возникновения данной ситуации Рабочая группа считает нескоординированность работы РСО и управляющей компании, слабый контроль с обеих сторон и отсутствие встречных сверок начисления платы.

Согласно пояснений специалистов Саяногорского расчетно-кассового центра в феврале 2013 года ими в адрес управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» выставлены новые счета, в которых произведено уменьшение платы по дому № 47 Ленинградского м-на: отопление на 241 266,18 рублей, горячее водоснабжение — на 7 598,76 рублей. При выставлении оплаты гражданам за февраль 2013 года должен быть сделан перерасчет.

11. В период в сентября по декабрь 2012 года управляющей компанией не была налажена работа по принятию показаний индивидуальных приборов учета от жильцов в сроки с 23 по 25 число каждого месяца. Не установлен график снятия показаний общедомовых приборов учета, единый для РСО и УК. Искаженные показания о фактическом потреблении жителями дома коммунальных ресурсов на отчетную дату также оказало влияние на начисление платы за общедомовые нужды.

12. Собственники МКД не участвуют в снятии показаний общедомовых приборов учета, а также в принятии работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. До настоящего времени не утвержден перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2013 год. Это является следствием, с одной стороны, пассивности собственников, с другой стороны, недостаточной работы управляющей компании по информированию собственников о техническом состоянии МКД, о необходимости проведения специализированных работ в рамках текущего ремонта (энергетическое обследование дома с целью выявления причин сверхнормативного потребления домом в целом тепловой энергии; замена значительного количества труб в подвале, реконструкция теплового узла и др.), проведения капитального ремонта отдельных систем МКД.

По итогам работы Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам пришла к следующим выводам:

1. В целом, при начислении платы собственникам за жилищно-коммунальные услуги в течении 2012 года, включая начисление корректировки за отопление и платы за общедомовые нужды, управляющая компания ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» применяла нормативы, тарифы и порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, установленные действующим в данный период законодательством.

2. При этом, управляющей компанией ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» допущены нарушения при начислении платы жителям МКД :

- сумма корректировки на отопление завышена вследствие неверного учета потребленного домом тепла (не вычтены расходы Аптеки № 5) на сумму 241 266,18 рублей;

- сумма начислений платы за общедомовые нужды по холодному водоснабжению завышена  на 1 447,92 рублей;

- сумма начислений платы за общедомовые нужды по горячему водоснабжению занижена на  26 940,22 рублей. С учетом перерасчета по Аптеке № 5 (7 598,76 рублей) должна составить 19 341,46 рублей;

- сумма начислений платы за общедомовые нужды по водоотведению завышена на 12 069,92 рублей (без учета перерасчета по Аптеке № 5).

3. Основной причиной необходимости проведения корректировки платы за отопление, а также платы за общедомовые нужды по горячему водоснабжению и, как следствие,  по водоотведению является плохое техническое состояние сетей тепло- и водоснабжения дома.

4. Техническое состояние дома обусловлено его сроком эксплуатации – более 20 лет и, как следствие, необходимостью капитального ремонта инженерных сетей.

5. Сопутствующими причинами необходимости проведения корректировки и начисления платы за ОДН являются : несоблюдение сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета и значительный процент квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

Исходя из вышеприведенных выводов Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам приняла следующие решения:

1. Опубликовать настоящий Акт в газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск для сведения жителей дома №47 Ленинградского м-на г.Саяногорска, иных заинтересованных лиц.

2. Гражданам, подавшим заявления по вопросам рассмотренным Рабочей группой, направить копию Акта по почте или вручить под роспись.

3. Направить копию настоящего Акта :

- в управляющую компанию ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающие организации ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» для принятия мер по улучшению управления данным МКД, повышению качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- в Государственную жилищную инспекцию РХ для рассмотрения вопроса о наличии оснований для привлечения ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» к административной ответственности за непредоставление на сайте в системе Интернет информации, предусмотренной Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.).

- в прокуратуру г.Саяногорска для рассмотрения вопроса о наличии в действиях управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающих организаций ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» или иных юридических лиц, чьи действия проанализированы в настоящем Акте, признаков правонарушений.

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома №47 Ленинградского микрорайона г.Саяногорска :

- в целях организации контроля за выполнением управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом (в том числе в части начисления платы за ЖКУ) создать Совет МКД и наделить его полномочиями по приемке от управляющей компании выполненных работ по содержанию и текущему ремонту (с правом подписи актов выполненных работ и выставления рекламаций), правом подачи от лица всех потребителей коммунальных услуг, проживающих в данном доме, заявлений в управляющую компанию о перерасчете платы за непредоставленные или некачественные услуги;

- в целях снижения непроизводительных потерь домом коммунальных ресурсов и, как следствие, снижения платы граждан, утвердить в установленном порядке перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год, рассмотреть возможность проведения энергообследования МКД;

- в целях снижения платы за общедомовые нужды совместно с управляющей компанией и соответствующими государственными структурами вести работу по снижению количества незарегистрированных в доме граждан, а также по снижению количества квартир без ИПУ;

- в целях повышения эффективности работы управляющей компании и РСО снизить задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» :

- произвести перерасчет платы жителям дома № 47 Ленинградского м-на г.Саяногорска в соответствии с выводами рабочей группы (корректировка, ОДН);

- известить население о произведенном перерасчете через СМИ;

- организовать взимание платы с собственников нежилых помещений за жилищные услуги и на общедомовые нужды;

- в кратчайшие сроки разместить в сети Интернет, в СМИ и на стендах всю информацию, предусмотренную Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД;

- дополнительно разместить в сети Интернет, в СМИ и на стендах информацию, позволяющую собственникам помещений МКД ознакомиться и, при необходимости, самостоятельно рассчитать стоимость предоставленных услуг. В частности : сканированные копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, специализированными организациями, оказывающими жилищные услуги (обслуживание лифтового оборудования, вывоз, захоронение ТБО и т.д.), иными организациями, привлекаемыми управляющей компанией для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД; счета, выставленные к оплате, информацию по задолженности управляющей компании перед РСО, ежемесячные данные о показаниях общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, сведения о произведенных перерасчетах гражданам, а также иную информацию, указанную в Правилах предоставления коммунальных услуг;

- своевременно извещать жителей дома об изменении тарифов и нормативов на ЖКУ, основаниях и причинах таких изменений;

- усилить разъяснительную работу с жителями о причинах, послуживших в конкретном месяце основанием для начисления платы за общедомовые нужды, а также усилить работу по взысканию задолженности;

- провести сверку с ресурсоснабжающими организациями на предмет присоединения к МКД, обслуживаемым данной управляющей компанией, отдельно стоящих зданий, запитанных от сетей электро-, тепло- водоснабжения дома или подключенных к сетям канализации МКД;

-  в течении месяца с момента получения настоящего Акта составить на 2013 год перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД, необходимых для снижения потерь коммунальных ресурсов, предложить их для утверждения собственникам помещений МКД;

- в случае принятия собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта общего имущества МКД, составить перечень работ по капитальному ремонту и рассчитать тариф на капитальный ремонт;

- в рамках требований действующего законодательства вести регулярную работу по сверке показаний индивидуальных приборов учета собственников жилых и нежилых помещений с передаваемыми показаниями;

- вести работу по установке индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, включая принудительную установку, начиная с 01.07.2013г.;

- с участием собственников помещений МКД проводить плановые и внеплановые осмотры технического состояния общего имущества МКД в целях их своевременного информирования о необходимости плановых и внеплановых работ. Публиковать данную информацию в СМИ.

Председатель рабочей группы:

Глава муниципального образования г. Саяногорск   				Л.М.Быков

Заместитель председателя рабочей группы:

| И.о. первого заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск |  | А.А. Баранников |
| --- | --- | --- |

Члены рабочей группы:

| 1.Заместитель прокурора г.Саяногорска |  | О.Г. Благова |
| --- | --- | --- |
| 2.Помощник прокурора г.Саяногорска |  | Н.В. Ведягина |
| 3.Начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | Е.Ю. Михалева |
| 4.Главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | М.Н. Шаталова |
| 5.Заместитель руководителя Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска 6.Начальник экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |  | Н.В. Березникова А.А.Казанцева |
| 7.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.И. Бояринова |
| 8.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.В.Маткаримова |
| 9. Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | В.С.Анисимов |
| 10.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | А.Н.Краснослободцев |
| 11.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | С.С.Матвиенко |
| 12.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Н.Медюк |