Приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск

от ______ №_____

«Приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск

от  28.02.2025  № 90»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы»

на 2026-2028 годы

- Основания для разработки инвестиционной программы

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).

  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Концессионное соглашение от 25.07.2013 № 01/2013  «В целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования

г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г. Саяногорске, пгт. Майна, пгт. Черемушки».

  - Концессионное соглашение от 25.07.2013  № 02/2013  «В  целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования         г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г. Саяногорске, пгт. Майна, пгт. Черемушки».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

  - Постановление от 20.01.2025 № 7 «Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования город Саяногорск на 2025-2034 годы».

  - Постановление от 20.01.2025 № 6 «Об утверждении Схемы водоотведения муниципального образования город Саяногорск на 2025-2034 годы».

- Заказчик

Администрация муниципального образования город Саяногорск.

- Исполнитель

ООО «Саяногорские коммунальные системы».

- Границы разработки

Зона деятельности ООО «Саяногорские коммунальные системы».

- Основные требования к инвестиционной программе

5.1 Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Саяногорские коммунальные системы»  на период с 01.01.2026 г. по 31.12.2028 г.

  - Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641.

  - Цели и задачи инвестиционной программы ООО «Саяногорские коммунальные системы» на 2026-2028 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утверждённым Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Саяногорск, с учётом заключённых концессионных соглашений.

  - Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Саяногорские коммунальные системы» на 2026-2028 годы (далее перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

  - Мероприятия в рамках, заключённых концессионных соглашений, подлежат включению в инвестиционную программу, в соответствии со сроками их выполнения.

  - Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счёт платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключённых (технологически присоединённых) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

-строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяжённости, иных технических характеристик;

-строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

-увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

-увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

-строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

-модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

-модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включённых в прочие группы мероприятий;

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

-вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности, иных технических характеристик;

-вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Группа  6. 	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

  - Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Саяногорские коммунальные системы».

  - Инвестиционная программа должна содержать финансовый план по годам реализации, в том числе:

-собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе), - займы и кредиты;

-бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при наличии таких расходов;

-прочие источники.

  - Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объёмам финансирования Инвестиционной программы.

- Корректировка Технического задания

6.1   Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства.

  - Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:

-изменения действующего законодательства Российской Федерации;

-необходимости внесения изменений в утверждённый перечень мероприятий;

-изменение условий концессионных соглашений (актуализация перечня обязательных мероприятий);

-потребности изменения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «СКС».

  - В случае обращения ООО «СКС» о необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, Комитет по ЖКХ и транспорту г. Саяногорска вправе вносить изменения в утверждённое Техническое задание.

- Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения,  в Техническом задании не предусмотрен, в связи с отсутствием, на дату подготовки технического задания,  необходимости  выполнения мероприятий по увеличению резерва мощности и реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый период | Плановые значения показателей на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % |  | - | - | - |
| 1.2 | Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжении |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств ООО "СКС", по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./ км |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Количество повреждений и иных технологических нарушений, зафиксированных в местах исполнения обязательств ООО "СКС", на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год. | ед./ км |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб.м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 1.3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 40,71 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели качества очистки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, поступивших в общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения | % |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения | % |  | - | - | - |
| 2.2 | Показатели надёжности и бесперебойности общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год | ед./км |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатели энергетической эффективности ресурсов |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий 2026-2028 годы.

| №п/п | Мероприятие | Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  | после реализации меро-приятий инвестиционной про-граммы |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение водопроводных сетей с восстановлением благоустройства ('Республика Хакасия, г. Саяногорск) | Водопровод от комплекса водозаборных сооружений до напорного резервуара чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул.Дорожная, 6, до ул. Звёздная, 1а, Литер Л. | -Количество повреждений и иных технологических нарушений, зафиксированных в местах исполнения обязательств, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | 0,27ед/км |  | 0,26ед/км |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённых в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка приборов учета расхода воды на 2-х трубопроводах на НС-3-го подъема г.Саяногорск | Насосная станция 3-го подъема ( комплекс водозаборных сооружений водозабора №1) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Дорожная,6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств ООО «СКС», возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | 0,51 кВт.ч/м3 | 0,51 кВт.ч/м3 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена насосного оборудования в иловой насосной станции (инв. № 170067) - насос ФГ 144/105; - насос ФГ 216/24; - насос ФГ 57,5/9,5 Комплекс очистных сооружений г. Саяногорск | Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |  |  | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |
| 3.1.2 | Замена механических грабель МГ-11Т, дробилки Д-ЗБ на решетку-дробилку, Городская канализационная станция г.Саяногорск | Городская канализационно-насосная станция Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный м-он, строен.17 д | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Замена насосов KSB Sewabloc F 80-315G H 160L подача 80м3/ч., напор 22 м ,эл.двигатель 18,5 кВт, на насосы СМ125-80-315/4. КНС №1 рп.Майна | Канализационная насосная станция № 1,Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |  |  | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |
| 3.1.4 | Замена механических грабель МГ-11г, дробилки Д-3Д на решётку-дробилку (ПИР, СМР) Канализационная насосная станция № 2а, рп.Черемушки | Канализационная насосная станция № 2а,Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 93б | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Модернизация установок Аквахлор-500. Комплекс очистных сооружений рп. Черемушки | Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения |  |  |  | - |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включённых в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена илоскреба на первичных радиальных отстойниках, на Комплексе очистных сооружений г. Саяногорска. | Комплекс очистных сооружений Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена изношенного оборудования на вторичном отстойнике: - илосос ИВР-18MCN/2, Комплекс очистных сооружений г. Саяногорска. | Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан». Отстойники для вторичной очистки вод (4шт.), литер Г8, (объем 4974 м3) | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения | - |  |  | - |
| 4.3 | Реконструкция, модернизация технологического оборудования. Замена установки для подачи воздуха инв. Турбокомпрессор воздушный ТВ-80-1,6. На комплексе очистных сооружений г. Саяногорска. | Комплекс очистных сооружений. Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка». Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |  |  | Удельный расход электрической энергии-транспортировка сточных вод-0,21 кВт.ч/м3-очистка сточных вод-0,69 кВт,ч/м3 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск	                                                        					                      Л. В.  Байтобетова

Исп. Целуковская Л.В.,

тел.343-11